« Προμήθεια  μικροϋλικών (υδραυλικά

κλπ.) »

ΑΡ. ΜΕΛ.        06 / 2025

ΠΡΟΫΠ.   10.483, 87 € χωρίς ΦΠΑ

13.000, 00 € με ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υδραυλικών  υλικών και μικρούλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης του Δήμου Γαλατσίου.

Τα υλικά προορίζονται για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκείμενου να προβαίνουν σε εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων, δημοτικών κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κτιρίων, πλατειών του Δήμου Γαλατσίου, ιδιαίτερα σε περιόδους που δεν είναι σε εξέλιξη κάποια σύμβαση που αφορά έργο συντήρησης ή δεν καλύπτεται από αυτήν (την σύμβαση).

Η κατανομή των δαπανών ανά διεύθυνση και κωδικούς αναθεώρησης είναι:

•	ΚΑ : 15-6662.0007            2.000,00€

•	ΚΑ : 30-6662.0027           4.000,00€

•	ΚΑ : 70-6662.0004           4.000,00€

•	ΚΑ : 60-6662.0004           2.000,00€

•	ΚΑ : 15-6662.0009            1.000,00€

Τα προς προμήθεια είδη καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, περιγράφονται στη συνέχεια.

| α/α | Είδος |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zimpo 2" |  |
| 2 | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωλήνα |  |
| 3 | Βαλβίδα νιπτήρα |  |
| 4 | Βάνα σφαιρική 2΄ |  |
| 5 | ΒΕ Φ15 |  |
| 6 | Βρύση μισής στροφής |  |
| 7 | Βρύση σφαιρική | 1/2" με κοντό χερούλι |
| 8 | Βρύση σφαιρική 1/2" | χρωμέ |
| 9 | Βρύση σφαιρική 1/2" |  |
| 10 | Γωνία χαλκού Φ15 | Χάλκινη άριστης ποιότητας |
| 11 | Γωνία γαλβανιζέ 1 1/2΄ Μ.Ε.Β |  |
| 12 | Γωνία γαλβανιζέ 1/2΄΄ |  |
| 13 | Γωνία γαλβανιζέ 3/4΄΄ |  |
| 14 | Γωνίες ορειχάλκινες Φ15 x 1/2" θηλυκό | Ορειχάλκινη άριστης ποιότητας |
| 15 | Διακόπτης σφαιρικός 1/2" |  |
| 16 | Διακόπτης σφαιρικός 1 1/2" |  |
| 17 | Διακόπτης σφαιρικός 3/4 |  |
| 18 | Διακόπτης σφαιρικός 1 ΄ |  |
| 19 | Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός ή ευθύγραμμος BF. |  |
| 20 | ΗΜΙΒΕ Φ15 |  |
| 21 | Ημικαμπύλες χαλκού 45ο Φ28 | Χάλκινη άριστης ποιότητας |
| 22 | Ημικαμπύλη Φ15 |  |
| 23 | Θερμοσίφωνας Glass 60 lit |  |
| 24 | Θερμοσίφωνας Glass 25 lit |  |
| 25 | Καζανάκι ΑΛΦΑ σιδερένιο | Με μπουτόν οικονομίας νερού, υψηλής πίεσης, σιδερένιο |
| 26 | Καζανάκι ΝΙΑΓΑΡΑ σιδερένιο | Κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ή σίδηρο, βαρέως τύπου |
| 27 | Καζανάκι πλαστικό χαμηλής πίεσης | Χαμηλής πίεσης |
| 28 | Καμπύλες 45ο Φ75 |  |
| 29 | Καμπύλες 90ο Φ28 |  |
| 30 | Καμπύλες 90ο Φ40 |  |
| 31 | Καμπύλες 90ο Φ75 |  |
| 32 | Κάλυμα λεκάνης |  |
| 33 | Καμπύλες ανοικτές Φ 100 PVC | PVC |
| 34 | Καμπύλες ανοικτές Φ 63 PVC | PVC |
| 35 | Καμπύλες κλειστές Φ100 PVC | PVC |
| 36 | Καμπύλες κλειστές Φ 50 PVC | PVC |
| 37 | Κανάβι | Για σύνδεση σωλήνων |
| 38 | Κόλλα PVC σε συσκευασία των 500 gr |  |
| 39 | Κουκουνάρα για βιδολόγο αριστερόστροφη 1/2" |  |
| 40 | Λάμα Σιδηροπρίονου |  |
| 41 | Λάστιχα για μηχανισμό αέρως καζανάκι |  |
| 42 | Λαστιχάκι για μηχανισμό μπαταρίας ή φλοτέρ |  |
| 43 | Λεκάνες παιδικές | πορσελάνη |
| 44 | Λεκάνη κάτω σιφώνι | πορσελάνη |
| 45 | Μαστός ορειχάλκινος 1/2" | ορειχάλκινος |
| 46 | Μαστός ορειχάλκινος Φ15 x 1/2" | ορειχάλκινος |
| 47 | Μαστός ορειχάλκινος Φ18 x 1/2" | ορειχάλκινος |
| 48 | Μαστός γαλβανιζέ 3/4 |  |
| 49 | Μαστός γαλβανιζέ 1΄ |  |
| 50 | Μαστός γαλβανιζέ 1 1/2΄ |  |
| 51 | Μηχανισμοί αέρως καζανάκι |  |
| 52 | Μηχανισμός μπαταρίας fiore |  |
| 53 | Μόνωση 9 x 28 |  |
| 54 | Μόνωση Φ35 x 9 |  |
| 55 | Μούφες Φ28 | χάλκινη |
| 56 | Μούφες Φ35 | χάλκινη |
| 57 | Μούφες χάλκινες Φ15 | χάλκινη |
| 58 | Μούφα γαλβανιζέ 1/2΄΄ εξάγωνη |  |
| 59 | Μούφα γαλβανιζέ 3/4΄΄ εξάγωνη |  |
| 60 | Μπάρα στήριξης ινοξ Φ32 73Χ 2 |  |
| 61 | Μπαταρία νεροχύτη τοίχου απλή | Χρωμέ θερμομεικτική |
| 62 | Μπαταρία νιπτήρα μιξεως |  |
| 63 | Μπαταρία νιπτήρα μονής οπής με δύο χωριστούς διακόπτες |  |
| 64 | Μπαταρία νιπτήρα ( γέφυρα ) |  |
| 65 | Μπουτόν για καπάκι καζανιού χαμηλής πίεσης |  |
| 66 | Μαστός γαλβανιζέ 1/2΄΄ |  |
| 67 | Μαστός γαλβανιζέ 3/4΄΄ |  |
| 68 | Μίνιο με βουρτσάκι |  |
| 69 | Ουρητήρια | πορσελάνινο |
| 70 | Προσθήκες 1/2" L15 | χρωμέ άριστης ποιότητας |
| 71 | Προσθήκες 1/2" ορειχαλκινες 1,5 εκ |  |
| 72 | Προσθήκες 1/2" ορειχαλκινες 2,0 εκ |  |
| 73 | Προσθήκες 1/2" ορειχαλκινες 3,0 εκ |  |
| 74 | Πλαστική υδροροή 6 x 10 εκ. |  |
| 75 | Ρακόρ αρσενικό 3/4" | Ορειχάλκινο με αρσενικό σπείρωμα |
| 76 | Ρακόρ συσφιξης ορειχ. 50Χ 1 1/2΄ | Ορειχάλκινο με αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα |
| 77 | Ρακόρ αρσενικά πλαστικά 22 χ 3/4" |  |
| 78 | Ρακόρ βρύσης 3/4" |  |
| 79 | Ρακόρ 22 x 3/4" | Πλαστικά με θηλυκό σπείρωμα |
| 80 | Ρακόρ συνδέσμου 15 x 1/2" | Ορειχάλκινο με αρσενικό σπείρωμα |
| 81 | Ρακόρ συνδέσμου Φ15 |  |
| 82 | Ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 3/4 ΄΄ |  |
| 83 | Ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1 ΄ |  |
| 84 | Ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1 1/4 ΄΄ |  |
| 85 | Ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1 1/2 ΄΄ |  |
| 86 | Ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 2 ΄΄ |  |
| 87 | Ρακόρ σύνδεσης 50Χ50 συσφιξης ορειχ. |  |
| 88 | Ρακόρ σύσφιξης 1/2΄*1/2΄ |  |
| 89 | Ρακόρ σύσφιξης 3/4΄ * 3/4΄ |  |
| 90 | Ρακόρ σύσφιξης 18 * 2 * 1/2΄ |  |
| 91 | Ρακόρ σύσφιξης 22 * 2 * 1/2΄ |  |
| 92 | Ρακόρ από 2΄σε Φ 50 |  |
| 93 | Ρουξούνι μπαταρίας νεροχύτη τοίχου ή πάγκου |  |
| 94 | Σιλικόνη αντιμουχλική σε φυσίγγιο των 280ml |  |
| 95 | Σιλικόνη διαφανής σε φυσίγγιο των 280ml |  |
| 96 | Σιφώνι νιπτήρα | μεταλλικό ίσιο |
| 97 | Σιφώνι ΤΙΡΑΜΟΛΑ 32 x 1 1/4" Νιπτήρος |  |
| 98 | Σιφώνι νεροχύτη δπιλό |  |
| 99 | Σπιράλ inox 50 εκ. | Σπιράλ διπλής συνδέσεως ΙΝΟΧ διατομής 0,50 εκ. |
| 100 | Σπιράλ inox 60 εκ. | Σπιράλ διπλής συνδέσεως ΙΝΟΧ διατομής 0,60 εκ. |
| 101 | Σπιράλ inox 30 εκ. |  |
| 102 | Σπιράλ inox 20 εκ. |  |
| 103 | Σπιράλ inox 10 εκ. |  |
| 104 | Στήριγμα διπλό Φ28 | χάλκινο |
| 105 | Στήριγμα για καλοριφερ φέτες, νέου τύπου |  |
| 106 | Στήριγμα μονό Φ15 | χάλκινο |
| 107 | Συστολή 35 x 28 | χάλκινη |
| 108 | Συστολή 100/50 | πλαστική |
| 109 | Συστολή 75/50 | πλαστική |
| 110 | Συστολή 100/75 | πλαστική |
| 111 | Συστολή 3/4 x 1/2" | ορειχάλκινη |
| 112 | Συστολή 2 1/2΄γαλβανιζέ |  |
| 113 | Σωλήνας τουμποραμα Φ 50 |  |
| 114 | Σωληνάκια 12 x 13 |  |
| 115 | Σωληνάκια 15 x 14 |  |
| 116 | Σωλήνας πλαστικός PVC Φ100 6atm | Πλαστικός από σκληρό PVC, εξωτερικής διαμέτρου 100 mm, εσωτερικής πιέσεως 6 atm |
| 117 | Σωλήνας πλαστικός PVC Φ32 6atm | Πλαστικός από σκληρό PVC, εξωτερικής διαμέτρου 32 mm, εσωτερικής πιέσεως 6 atm |
| 118 | Σωλήνας πλαστικός PVC Φ40 6atm | Πλαστικός από σκληρό PVC, εξωτερικής διαμέτρου 40 mm, εσωτερικής πιέσεως 6 atm |
| 119 | Σωλήνας πλαστικός PVC Φ50 6atm | Πλαστικός από σκληρό PVC, εξωτερικής διαμέτρου 50 mm, εσωτερικής πιέσεως 6 atm |
| 120 | Σωλήνας χαλκού Φ28 |  |
| 121 | Σωλήνας χαλκού Φ15 |  |
| 122 | Σωλήνας γαλβανιζέ 1 1/2΄ |  |
| 123 | Σωλήνας μαύρος ΡΕ 100F50/16 |  |
| 124 | Κόλλιση χαλκού (τεμ των 400 gr) |  |
| 125 | Σώματα καλοριφέρ 355 ΙΙ (βαμένα) |  |
| 126 | Σώματα καλοριφέρ 505 ΙΙ (βαμένα) |  |
| 127 | Σώματα καλοριφέρ 655 ΙΙ (βαμένα) |  |
| 128 | Σώματα καλοριφέρ 905 ΙΙ (βαμένα) |  |
| 129 | Σώματα καλοριφέρ 355 ΙΙI (βαμένα) |  |
| 130 | Σώματα καλοριφέρ 505 ΙΙI (βαμένα) |  |
| 131 | Σώματα καλοριφέρ 655 ΙIΙ (βαμένα) |  |
| 132 | Σώματα καλοριφέρ 905 ΙΙI (βαμένα) |  |
| 133 | Σώματα καλοριφέρ 355 ΙV (βαμένα) |  |
| 134 | Σώματα καλοριφέρ 505 ΙV (βαμένα) |  |
| 135 | Σώματα καλοριφέρ 655 ΙV (βαμένα) |  |
| 136 | Σώματα καλοριφέρ 905 ΙV (βαμένα) |  |
| 137 | Σχαράκι βιδωτό Φ 100 Βαρ. Τύπου |  |
| 138 | Σχαράκι βιδωτό Φ 80 Βαρ. Τύπου |  |
| 139 | Σαλμός |  |
| 140 | Σφαιρικός διακόπτης 3/4΄΄ |  |
| 141 | Σφαιρικός διακόπτης 1΄΄ |  |
| 142 | Σφαιρικός διακόπτης 1 1/2΄΄ |  |
| 143 | Σφαιρικός διακόπτης 2΄΄ |  |
| 144 | Σκαράκι Β.Τ Φ125 |  |
| 145 | Σκαράκι Β.Τ Φ100 |  |
| 146 | Σκαράκι Β.Τ Φ75 |  |
| 147 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1/2΄΄ |  |
| 148 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3/4΄΄ |  |
| 149 | Τάπα 1 1/2" | γαλβανιζέ |
| 150 | Τάπα γαλβανιζέ 2" | γαλβανιζέ |
| 151 | Τάπα καθαρισμού Φ100 χρωμέ | Χρωμέ |
| 152 | Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 1/2΄΄ |  |
| 153 | Τάπες θηλυκές 3/4" | Ορειχάλκινη με θηλυκό σπείρωμα |
| 154 | Ταφ Φ15 | χάλκινο |
| 155 | Ταφ 1 1/2΄ γαλβανιζέ |  |
| 156 | Τεφλόν |  |
| 157 | Τεφλόν LOCTITE κορδόνι 150μ |  |
| 158 | Τρυπάνι 8 χιλ. για σίδερο λευκό |  |
| 159 | Φιάλη προπανίου |  |
| 160 | Φλάτζα κολλητή ή βιδωτή 1',1 1/2, 2', 2 1/2΄,2 1/4΄ |  |
| 161 | Φλοτέρ |  |
| 162 | Φλοτέρ μακριά | σιδερένια ή ορειχάλκινα |
| 163 | Φλοτέρ κοντά |  |
| 164 | Φρεάτιο μαντεμένιο 20 x 20 εκ. Βαρ. Τύπου |  |
| 165 | Φρεάτιο μαντεμένιο 25 x 25 εκ. Βαρ. Τύπου |  |
| 166 | Φρεάτιο μαντεμένιο 30 x 40 εκ.Βαρ. Τύπου |  |
| 167 | Φρεάτιο μαντεμένιο 50 x 40 εκ.Βαρ. Τύπου |  |
| 168 | Φυλλοσυλλέκτες πλαστικός |  |
| 169 | Φυλλοσυλλέκτες σιδερένιος |  |
| 170 | Μικρουλικά υδραυλικά ομοειδή με τα παραπάνω είδη |  |

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής - ο Οικονομικός Φορέας θα προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της συγκεκριμένης μελέτης - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για όσα είδη απαιτείται θα είναι κατασκευασμένα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο  CE και θα φέρουν την σήμανση σύμφωνα με την Απόφαση 6690/15.06.2012 (ΦΕΚ 1914 Β/15.06.2012).

Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Υλικά υδραυλικά  και μικρούλικά  που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσης τους θα απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τον Ν.4782/9-3-2021 (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  όπως ισχύουν σήμερα.

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την παρ. 13 άρθρο 20.

Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης  και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Τις  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν  με την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 /17.07.2012 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30.07.2012

Γαλάτσι, Απρίλιος              2025

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας                      	                             Η Αναπληρώτρια  προϊστάμενη

Τμήμα Μελετών & Έργων	                                       Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Γαλατσίου	 	                                      του Δήμου Γαλατσίου

Χρυσάφης Θωμάς                                                                   Ζήκου Χριστίνα

Αρχιτέκτων Μηχ/κος                                                        Αρχιτέκτων Μηχ/κος